## ... / … / 2025

TEKLİF

KIRKLARELİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Kırklareli OSB Anaokulu Binası VRF sistemi cihazları alım ve kurulum işi fiyat teklifi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

| Sıra No | İşin Cinsi | Ölçü | Miktar | Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIŞ ÜNİTE |  |  |  |  |
|  | Arçelik ETON12MLUA | Adet | 1 |  |  |
|  | Arçelik ETON20LUS | Adet | 1 |  |  |
| 2 | İÇ ÜNİTE |  |  |  |  |
|  | Arçelik ETNI09GTRB4 | Adet | 3 |  |  |
|  | Arçelik ETNI15GTQB4 | Adet | 9 |  |  |
|  | Arçelik ETNI24GTPP4 | Adet | 5 |  |  |
|  | Arçelik ETNI36GTNP4 | Adet | 2 |  |  |
| 3 | KUMANDA |  |  |  |  |
|  | PREMTB001 | Adet | 19 |  |  |
| Not: - Verilen tüm fiyatlara nakliye işleri dahildir. - Cihazların elektrik altyapısı ve bakır borulaması yapılmış olup, teklif veren firma tarafından yerlerine montajlar ve devreye alım işlemleri gerçekleştirilecektir. - Tarafınızca hazırlanan VRF uygulama projesine göre imalatlar yapılacaktır. Cihaz adetlerinde artma/ azalma olması halinde birim fiyatlar geçerlidir. - Teklifte belirtilen cihazlar yerinde yapılan VRF altyapısına uygun olarak verildiği tarafımızca taahhüt edilmektedir. - Ürünler 2 yıl garantilidir. - Teklif fiyatı servis ve devreye alma, tüm işçilik dahil toplam fiyattır. |  |  |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR(TL) |  |  |  |  |  |
| KDV TOPLAM TUTAR (TL) |  |  |  |  |  |
| KDV DAHİL (TL) |  |  |  |  |  |

FİRMA KAŞE VE İMZASI